基隆市私立培德高級工業家事職業學校

規格表

[標案案號] 20201125

[標案名稱] 109年充實基礎教學實習設備計劃-餐飲科採購瓦斯供氣設備等2項採購案

| 項次 | 品 名 規 格 | 單位 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓦斯供氣設備：詳細規格如下 | 套 | 2 |
|  | 1座附有安全防護措施，使用液化瓦斯或桶裝瓦斯為燃料者需於瓦斯鋼瓶之總出口處裝置遮斷閥及瓦斯偵測器。 |  |  |
| 2 | 快速爐或梅花爐：詳細規格如下 | 座 | 3 |
|  | 1.瓦斯爐附瓦斯及安全裝置(如安全閥及4米方圓之內應設1瓦斯偵測器)。2.每座為2個爐(至少須有1個為快速爐)。3.需安裝於工作檯面上。 |  |  |